# OZNÁMENÍ PRO ZÁKAZNÍKY AKREDITOVANÝCH KALIBRAČNÍCH LABORATOŘÍ.

# PŘECHOD NA MĚŘICÍ SCHOPNOST KALIBRACE (CMC)

Základní informace

Metrologická vysledovatelnost je pro trh zajišťována akreditovanými kalibračními laboratořemi na základě Ujednání o vzájemném uznávání (MRA) organizace Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a národními metrologickými ústavy (NMI) na základě ujednání MRA výboru Comité International des Poids et Mesures (CIPM). Tato vysledovatelnost zajišťuje spolehlivost měření po celém světě.

V současné době jsou služby poskytované mnoha akreditovanými kalibračními laboratořemi označovány výrazem „Nejlepší měřicí schopnost“ (BMC). Tato terminologie je všeobecně používána v akreditačních programech po celém světě.

Národní metrologické ústavy mají podobné označení pro služby, které poskytují svým zákazníkům, avšak používají výraz „Měřicí schopnost kalibrace“ (CMC).

Změna terminologie

Za účelem vyřešení této nejednotnosti terminologie dospěl Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) a regionální metrologické organizace (RMO), ve spolupráci s organizací ILAC a regionálními (akreditačními) spolupracujícími orgány, k tomuto závěru:

„V souvislosti s ujednáním MRA výboru CIPM a ujednáním organizace ILAC a v souvislosti se společným prohlášením výboru CIPM a organizace ILAC byla dohodnuta tato společná definice:

CMC je měřicí schopnost kalibrace, která je zákazníkům k dispozici za normálních podmínek:

(a) jak je uveřejněna v hlavní srovnávací databází BIPM (KCDB) podle ujednání MRA výboru CIPM; nebo

(b) jak je popsána v rozsahu akreditace laboratoře, udělené signatářem ujednání organizace ILAC.“

To tedy znamená, že BMC a CMC budou považovány akreditačními orgány, laboratořemi, jejich zákazníky, trhem a regulátory za rovnocenné. (Definice, které používají národní metrologické ústavy a akreditační orgány, již byly sjednoceny, avšak terminologie používaná k jejich popisu dosud sjednocena nebyla.)

Organizace ILAC se proto rozhodla provést změnu v terminologii a v budoucnu budou všechny zmínky o BMC změněny na CMC (viz ILAC Oběžník o přechodu z BMC na CMC ze dne 20. 8. 2009).

Pro odběratele kalibračních služeb:

Kalibrační listy a zprávy, které dostáváte, by stále měly být akceptovány, přestože v nich možná došlo ke změně terminologie z BMC na CMC. Zdroj vysledovatelnosti, technická kompetence a schopnost kalibračních laboratoří, jak jsou vyhodnoceny akreditačními orgány, se v souvislosti s touto změnou terminologie nijak nezměnily.

Posílení harmonizace

Úmyslem je dosáhnout celosvětové harmonizace terminologie při šíření metrologické vysledovatelnosti. Pokroku směrem k tomuto cíli a také větší jasnosti na trhu velice pomůže, když budou akreditované kalibrační laboratoře a národní metrologické ústavy používat stejnou terminologii.

Přestože tato terminologie zlepší šíření metrologické vysledovatelnosti po celém světě, současné technické otázky týkající se měřicí schopnosti (např. podíl testovaného zařízení na nejistotě měření) budou nadále řešeny ve spolupráci s BIPM. Budoucí strategické dokumenty o těchto otázkách budou ve vhodnou dobu uveřejněny.

Další informace

- Oběžník organizace ILAC o přechodu z BMC na CMC ze dne 20. 8. 2009 je k dispozici na adrese http://www.ilac.org/publicationsandresources.html

- Měřicí schopnost kalibrace – referát společné pracovní skupiny BIPM/ILAC je k dispozici na adrese http://www.ilac.org/publicationsandresources.html

- Zajištění přechodu z BMC na CMC, zveřejněný článek časopisu METROLOGIE (č.2/2010, str.28-29)

- Přechodu z BMC na CMC u kalibračních laboratoří, zveřejněná přednáška ve sborníku ČIA ze Semináře pro držitele osvědčení o akreditaci a žadatele o osvědčení o akreditaci (v Praze 9.6.2010, v Brně 16.6.2010)

Kontaktní osoba

- garant pro oblast akreditace kalibračních laboratoří

Ing. Martin Matušů, CSc.	221 004 526	607 206 594	matusum@cai.cz